- Fe/Cu催化还原去除饮用水消毒副产物三氯乙酸

楚文海，高乃云，赵世嘏，董秉直

（同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092）

摘要: 以高致癌风险的饮用水卤化消毒副产物（halogenated disinfection by-products, HDBPs）三氯乙酸（TCAA）为去除目标物，研究了Fe/Cu催化还原去除TCAA的效果，包括Fe/Cu质量比、Fe/Cu混合物投加量、pH、有机物浓度和摇床转速等因素对Fe/Cu催化还原去除TCAA的影响。结果表明，Fe/Cu能够有效脱除TCAA，Fe/Cu质量比为10:1时的TCAA去除效果最佳；Fe/Cu最佳投加量为30 g·L-1；Fe/Cu还原脱氯去除TCAA最佳pH值在4到8之间；有机物浓度对Fe/Cu还原脱氯存在负面影响；在摇床转速、反应时间、投加量、pH值和UV254分别为200 r·min-1, 160 min, 30 g·L-1, 6.82和0.117 cm-1的条件下，Fe/Cu催化还原对TCAA的去除率达到97.39％，并且Cu未被消耗，外扩散Fe/Cu催化还原反应的影响可以忽略，Fe/Cu对TCAA的催化还原脱氯降解过程符合拟一级反应。

关键词: 铁/铜催化还原；卤化消毒副产物；三氯乙酸；饮用水

中图分类号：X 703, TU991.2  文献标识码：A    文章 编号：0253-374X(2009)10-

Removal of Halogenated Disinfection By-products Trichloroacetic Acid by Fe/Cu Catalytic Reduction in Drinking Water

CHU Wenhai, GAO Naiyun, ZHAO Shijia, DONG Bingzhi

(State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Trichloroacetic acid (TCAA) which has relatively high concentration and carcinogenic risk, one of the most common disinfection by-products (DBPs) in drinking water, seriously endangers the physical health of mankind and eco-environment. Zero-valent iron (ZVI) reductive process had been used in water treatment extensively such as removal of THMs by ZVI. However, little information is available about the removal of TCAA by low-cost Fe/Cu catalytic reduction technology. Some factors affecting removal of TCAA by Fe/Cu catalytic reduction were studied including the impact of Fe/Cu mass ratio, Fe/Cu dosage, pH, organic matter concentration, and rotate speed on removing TCAA. The results show that Fe/Cu catalytic reduction was effective against TCAA in drinking water. The optimum Fe/Cu mass ratio, dosage and pH range were 10:1, 30g/L and 4~8 respectively. The organic matter affects the removal of TCAA by Fe/Cu catalytic reduction in negative way. 97.39% of TCAA can be effectively removed by Fe/Cu catalytic reduction on the condition that rotate speed of shaker, reaction time, Fe/Cu dosage, pH and UV254 were 200 r/min, 160 min, 30 g/L, 6.82 and 0.117 cm-1. The influence of external diffusion on Fe/Cu catalytic reductive reaction may be neglected. The degradation process of TCAA by Fe/Cu catalytic reduction was consistent with pseudo first order reaction.

Key words: Fe/Cu catalytic reduction; halogenated disinfection by-products; trichloroacetic acid; drinking water

自1974年Rook在氯消毒后的饮用水中检出三氯甲烷（THMs）以来[1]，对饮用水卤化消毒副产物（halogenated disinfection by-products, HDBPs）的研究已成为国际水处理界研究的重点课题。1983年，Christman 首次发现饮用水中的卤乙酸(HAAs)，并证实HAAs是继THMs之后又一大类氯化消毒副产物[2]，且其致癌风险大大高于三卤甲烷[3]。饮用水中卤化消毒副产物HAAs共包括9种物质，而最常被检测到的有两种，即二氯乙酸（DCAA）和三氯乙酸（TCAA），且DCAA和TCAA的致癌风险分别是THMs的50倍和100倍[4-5]，本研究选取致癌风险相对较高的TCAA作为主要研究目标物。

20世纪80年代，美国科学家Sweeny首次报道了用金属铁还原氯代脂肪烃的稀溶液，随后Gillham提出金属铁可以用于地下水的就地修复[6]，零价铁还原技术在水处理中的应用越来越广泛。有些污染物单纯用零价铁（zero-valent iron，ZVI）处理，去除速率较慢，通过加入适量催化剂（Pd, Ni和Cu等），可加速反应进行，逐渐形成零价铁催化还原技术，相对光/电催化氧化技术[7]，零价铁催化还原技术可以大量降低能量消耗。20年来，零价铁被广泛应用于环境中有机物和无机物的降解与去除，包括对THMs等消毒副产物的去除 [8-9]，然而，采用Fe/Cu催化还原方法降解去除饮用水中TCAA的研究还未见报道。

- 1 实验部分

- 1.1 药品与试剂

将加工厂取来的铁废料和铜废料先用除油剂除油，并用自来水冲洗干净，接着用3%的稀硫酸浸泡除锈，并用高纯水冲洗干净，将其放进烘箱105 ℃恒温烘干，并按一定比例均匀混合保存[10]，BET氮气吸附法测得比表面积为2.57m2·g-1。

TCAA标准物质、萃取剂甲基叔丁基醚（MTBE）和内标物1,2-二溴丙烷均购自Sigma-Aldrich公司，去离子水由Millipore超纯水机制备，电阻率为18 MΩ·cm，铁废料和铜废料取自机械加工厂，还原铁粉、无水硫酸钠、硫酸、氢氧化钠和腐殖酸等皆为分析纯。

- 1.2 实验装置

本试验所用的反应器为3L的定制玻璃瓶，内置2 L反应液，瓶口可用橡胶塞塞住，瓶中间留一取样口，反应过程中将Fe/Cu混合物加入该反应器，盖紧瓶塞，放在摇床上震摇，转速为200 r·min-1，使得Fe/Cu混合物和受试溶液充分接触，反应160 min，取样频率为20 min一次。

- 1.3 分析方法

TCAA分析方法是根据美国环保局(US EPA)的HAAs测定方法(EPA 552.2)：微量萃取衍生化毛细管气相色谱法建立起来的，所用检测仪器为：岛津GC2010气相色谱仪和电子捕获检测器（ECD），具体分析步骤和仪器条件详见文献[11]。

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同Fe/Cu质量比对去除TCAA的影响

为研究不同Fe/Cu质量比对TCAA的脱氯去除效果，配置质量浓度为350 µg·L-1左右的TCAA溶液，分别在单独Fe，Fe/Cu质量比10:1和20:1的情况下进行对比实验（其中Fe的质量相同），试验结果如图1所示。

图1 不同Fe/Cu质量比对去除TCAA的影响

Fig.1 Effect of different Fe/Cu mass ratios on removing TCAA

由图1可以看出，单独Fe去除TCAA效果不理想，因为单独Fe的还原脱氯主要依靠铁本身的还原性能，主要发生以下反应：

（1）

（2）

该反应随着H＋浓度减少反应速度趋于平缓。而Fe/Cu混合物中的Cu具有很好的催化作用，可加快原电池反应，并且Cu具有独特的内部金属晶格结构和电子排布，有利于有机物在Fe/Cu表面的反应进行[12]。同样由图2可以发现，Fe/Cu质量比为10:1时的TCAA去除效果优于Fe/Cu质量比为20:1时的效果，以下选取Fe/Cu质量比10:1进行实验。

- 2.2 不同Fe/Cu投加量对去除TCAA的影响

配置质量浓度约为125 µg·L-1的TCAA溶液，分别加入5.0，15.0，22.5，30.0和40.0 g·L-1的Fe/Cu混合物，反应160 min，测定水中剩余TCAA的质量浓度，试验结果如图2所示。

图2不同Fe/Cu投加量对去除TCAA的影响

Fig.2 Effect of different Fe/Cu dosages on removing TCAA

由图2可以看出，在Fe/Cu不同投加量下，催化还原去除TCAA的效果有较为明显的差别。当Fe/Cu投加量仅为5.0 g·L-1，反应160 min时，对TCAA的去除率仅为50.16%，随着Fe/Cu质量的增加，对TCAA的去除率快速增加，当Fe/Cu投加量增加至15.0 g·L-1时，反应160 min后，去除率增加至90％以上，Fe/Cu投加量继续增加至30.0 g·L-1时，反应160min后去除率增加至97.21％，当Fe/Cu投加量达到40.0 g·L-1，反应至160 min时，水溶液中无法检测出TCAA，去除率达到100％。原因主要是亚铁沉淀按照一定的比例覆盖在Fe/Cu的表面，阻碍部分Fe进一步被氧化[13]，而随着Fe/Cu量的增加，Fe/Cu中的复相微电池增加，加快Fe的腐蚀[14]，进而提高脱氯速率。以下选取Fe/Cu投加量为30.0 g·L-1进行实验。

- 2.3 pH值对Fe/Cu催化还原去除TCAA的影响

用去离子水配置质量浓度120 µg·L-1左右的TCAA溶液，采用稀硫酸和氢氧化钠溶液调节pH值分别为2.0，4.0，6.0，7.0，8.0，10.0，加入Fe/Cu混合物30.0 g·L-1，反应160 min，试验结果如图4所示。

图3 不同pH值条件下Fe/Cu催化还原对TCAA的去除效果

Fig.3 Effect of removing TCAA by Fe/Cu catalytic reduction under different pH values

由图3可以看出，Fe/Cu还原脱氯去除TCAA的最佳pH值在4~8之间，即Fe/Cu在弱酸和中性环境下脱氯效果最好，pH超过8时，即碱性环境下，去除效果下降。其原因可从反应机理上加以分析，由式（1）和（2）可见，两个脱氯反应均需消耗H+，pH越低，H+浓度越高，反应越容易向右进行，有利于增强脱氯效果；反之在碱性条件下，H+浓度较低，不利于脱氯反应，同时在碱性条件下，氧更容易捕获电子，Fe所释放的电子难以传递给含氯有机物[15]，使其发生脱氯反应，所以在碱性条件下脱氯效果较差。而在强酸性条件下，H+浓度过高，容易发生析氢反应，所以也不利于脱氯反应。

- 2.4有机物本底值对Fe/Cu催化还原脱氯去除TCAA的影响

为了考察不同天然水质条件对Fe/Cu催化还原作用的影响[16]，在蒸馏水中投加十二水合硼酸钠和腐殖酸，配置不同UV254本底吸附值的TCAA溶液，质量浓度为130 µg·L-1左右，加入30 g·L-1 Fe/Cu混合物，反应160 min，试验结果如图4所示。

图4 不同有机物本底值条件下Fe/Cu对TCAA的去除效果

Fig.4 Effect of removing TCAA by Fe/Cu catalytic reduction under different organic matter concentrations

由图4可以看出，有机物浓度对Fe/Cu还原脱氯有一定负面影响，当水中UV254为0.021cm-1，反应160min时，水中TCAA质量浓度仅为12.57 µg·L-1，去除率为90.33％；随着有机物浓度增加，当UV254增加至0.365 cm-1，反应160min时，去除率降至52.3％。这可能是因为有机物的增加，会与TCAA争夺Fe所释放的电子，从而影响Fe/Cu还原脱氯的速率和效果。

- 2.5 Fe/Cu催化还原去除TCAA的宏观动力学初探

配置质量浓度约为100 µg/L的TCAA溶液，pH值和UV254分别为6.82和0.117 cm-1，投加30 g·L-1 Fe/Cu混合物，在不同摇床转速下，反应160 min，试验结果如图6所示。

图5  不同搅拌强度Fe/Cu催化还原去除TCAA的效果

Fig.5 Effect of removing TCAA by Fe/Cu catalytic reduction under different mixing intensity

由图5中可以看出，随着摇床转速的增加，Fe/Cu催化还原对低质量浓度TCAA的去除效果也逐渐升高，转速在200 r·min-1时，去除率达到97.39％。目前认为Fe对有机氯化物的还原脱氯包括氢解，还原消除和加氢还原3种路径[9]，但普遍认为是Fe的氢解作用，即金属表面发生了直接的电子转移，Cu在此起了很好的催化作用，加速了原电池反应，降低了反应的活化能，使有机物在金属表面更容易发生还原反应，并且在反应过程中铜没有发生消耗。

由图5同样可以发现，当摇床转速在150 r·min-1以上时，TCAA的去除率也基本稳定在96.0%~97.5%之间，可以初步认为，在反应时间、投加量、pH值和UV254分别为160 min，30 g·L-1，6.82和0.117 cm-1且摇床转速在150 r·min-1以上时，外扩散对Fe/Cu催化还原反应的影响可以忽略。由于Fe/Cu比表面积固定，因而未考察内扩散对Fe/Cu催化还原反应的影响。由于Fe/Cu为固体，且与质量浓度很低的TCAA发生反应，可采用一级反应动力学，并按式（3）处理，式中：k为反应速率常数，ρA0和 ρA为TCAA反应初始质量浓度和t时间反应剩余质量浓度，ln(ρAO/ρA)与反应时间的关系如图6所示。

（3）

图6 Fe/Cu催化还原去除TCAA的ln(CA,0/CA)与时间的关系

Fig.6 Relationship between ln (ρA0/ρA) and time on removing TCAA by Fe/Cu catalytic reduction

由图6中可以看出，ln(ρAO/ρA)与反应时间呈直线关系，相关系数为0.9705，具有较好的相关性，说明Fe/Cu对TCAA的还原脱氯降解过程符合拟一级反应。

- 3 结论

（1）不同Fe/Cu质量比对TCAA的去除效果影响较大，单独Fe的去除效果最差，Fe/Cu质量比为10:1时效果最好，这与Cu的催化作用有关。

（2）不同Fe/Cu投加量对TCAA的去除效果也有较大影响，随着Fe/Cu质量的增加，对TCAA的去除率快速增加，当Fe/Cu投加量增加至15 g·L-1时，反应160 min后，去除率增加至90％以上，Fe/Cu投加量继续增加至30 g·L-1时，反应160min后，去除率增加至97.21％。

（3）Fe/Cu在中性和弱酸性条件下催化还原去除TCAA的效果较好，而在强酸性或碱性条件下去除TCAA的效果偏差，Fe/Cu催化还原去除TCAA适应的pH范围较广，pH值在4~8之间的去除率均在90％以上。

（4）有机物浓度对Fe/Cu催化还原去除TCAA的效果有一定负面影响，水中UV254达到0.365cm-1，反应160min时，Fe/Cu催化还原对TCAA的去除速率在50％以下。

（5）Fe/Cu能够有效去除TCAA，在反应时间、投加量、pH值和UV254分别为160min，30 g·L-1，6.82和0.117 cm-1时，Fe/Cu催化还原对TCAA的去除率达到97.39％，外扩散对Fe/Cu催化还原反应的影响可以忽略，Fe/Cu对TCAA的催化还原脱氯降解过程符合拟一级反应。

- 参考文献：

[1] Rook J J. Formation of haloforms during chlorination of natural waters [J]. Water Treat Exam, 1974, 23:234.

[2] Christman R F, Norwood D L, Millngton G S. Identity and yields of major halogenated products of aquatic fulvic acid chlorination [J]. Environ Sci Technol, 1983, 17:625.

[3] Rodriguez M J, Serodes J, Roy D. Formation and fate of haloacetic acids (HAAs) within the water treatment plant [J]. Water Res, 2007, 41: 4222.

[4] 伍海辉,高乃云,贺道红,等.臭氧活性炭工艺中卤乙酸生成潜能与相对分子质量分布关系的研究 [J]. 环境科学, 2006, 27(10): 2035.

WU Haihui, GAO Naiyun, HE Daohong, et al. Study relationship of HAAs rformation potential and organic molecular weight distribution in the process of O3/BAC [J]. Environment Science, 2006, 27(10): 2035.

[5] Leuesque S, Rodriguez M J, Serodes J, et al. Effects of indoor drinking water handling on trihalomethanes and haloacetic acids [J]. Water Res, 2006, 40(15): 2921.

[6] Gillham R W, O Hannesin S F. Enhanced degradation of halogenated aliphatics by zero-valent iron[J]. Ground Water, 1994, 32(6): 958.

[7] 芮旻, 高乃云, 徐斌, 等. UV-H2O2氧化处理饮用水中DMP效果及其降解动力学 [J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2007, 35(3): 366.

RUI Min, GAO Naiyun, XU Bin, et al. Oxidation performance and kinetic model of DMP in drinking water by combination process of UV-H2O2 [J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2007, 35(3): 366.

[8] Liu Y, Majetich S A, Tilton R D, et al. TCE Dechlorination Rates, Pathways, and Efficiency of Nanoscale Iron Particles with Different Properties [J]. Environ Sci Technol, 2005, 39(5): 1338.

[9] Raymond M, Zhang L, Arnold W A. Reduction of haloacetic acids by Fe0: implications for Treatment and fate [J] . Environ Sci Technol, 2001, 35(11): 2258.

[10]Yang R Z, Dahn T R, Dahn H M, et al. Fe-C-N oxygen-reduction catalysts prepared by mechanochemical reaction [J]. J Electrochem Soc, 2008, 155: 327.

[11]伍海辉,高乃云,万容芳,等. 高级氧化技术降解卤乙酸效果及动力学研究 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2007, 39(12): 1974.

WU Haihui, GAO Naiyun, WAN Rongfang, et al. Effect and kinetics of haloacetic acids degradation by advanced oxidation processes [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2007, 39(12): 1974.

[12] 樊金红, 徐文英, 高廷耀, 等. Fe/Cu催化还原法处理硝基苯类化合物废水 [J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2005, 31(5): 30.

FA N Jinhong , XU Wenying , GAO Tingyao, et al. Treatment of nitrobenzene compounds wastewater by catalyzed Fe/Cu Process [J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2005, 31(5): 30.

[13] Gotpagar J, Grude E, Bhattacharyya D. Reductive dehalogenation of trichloroethylene using zero-valent iron [J].  Environmental Progress, 1997, 16 (2): 137.

[14] Yak H K., Lang Q, Wai C M. Relative resistance of positional isomers of polychlormated toward reductive dechlorunation by zero-valent iron in subcritical water [J]. Environ Sci Technol, 2000, 34 (13): 2792.

[15] Arnold W A, Roberts A L. Pathways and kinetics of chlorinated ethylene and chlorinated acetylene reaction with Fe (0) particles [J]. Environ Sci Technol, 2000, 34(9): 1794.

[16] Kluyev N, Cheleptchikov A, Brodsky E, et al. Reductive dechlorination of polychlorinated dibenzo-p-dioxins by zero-valent iron in subcritical water [J]. Chemosphere, 2002, 46:1293.

- 备注：

通讯地址：上海市杨浦区密云路528弄同济大学博士4号楼601-3

邮    编：200092

手    机：15821166392            E-mail：feedwater126.com；1world1water@tongji.edu.cn

收稿日期：2008-06-27

基金项目：国家科技重大专项 (2008ZX07421-002); 国家“十一五”科技支撑计划资助项目(2006BAJ08B06); 上海市科委资助项目(072312001, 08230707000)

作者简介：楚文海(1983-),男,博士生,主要研究方向为饮用水消毒副产物控制技术研究. Email: 1world1water@tongji.edu.cn. 高乃云(1950-),女,教授,博士生导师,工学博士,主要研究方向为水处理理论与技术研究. E-mail: tjgaonaiyun@126.com