利用单传声器分解和测量管道内的高次模式声波

冯善勇，赵跃英，盛胜我

（同济大学声学研究所，上海 200092）

摘要：

利用数字声源信号可完全重复的特点，提出了通过单传声器对管道高次模式声波进行分解和测量的方法。与以前的研究相比较，此方法的主要特点是：只需在管道中使用单个传声器进行单次测量，避免了多传声器之间的相位匹配问题，并且极大地提升了可分解的高次模式数量。阐述了此模式分解方法的基本原理，建立了相应的测试系统；通过实验测量，与传统的驻波管法相比较，验证了此方法的有效性；最后，给出了一个典型的实验应用，对于口径为600mm的方形管道，在500Hz、1000Hz和2000Hz时，对管中存在的高次传播模式进行测量和分解。

关键词：模式分解，管道, 高次模式

Higher-order Modes Decomposition and Measurement in Ducts Using Single Microphone

FENG Shanyong，ZHAO Yueying，SHENG Shengwo

（Institute of Acoustics，Tongji University，Shanghai 200092，China）

Abstract:

A new method for decomposing and measuring higher-order mode waves in ducts using single microphone is proposed in this paper. The method is based on a repeatable inspiriting sound source associated with a slowly moving microphone along central axis of the duct. Compared with previous research, some problems such as microphone matching can be avoided, and much more modes can be obtained. At first the basic principle of modes decomposition, as well as single-microphone measurement system is described. Then the effectiveness of this method is verified by comparing the test results with those of the standard measurement in standing wave tube. Finally some experimental studies in a 600mm square waveguide are discussed.

Keywords: modes decomposition, duct, higher-order mode

1引言：

当声波在管道内传播时，除了对应零次模式的平面波之外，通常还存在高次模式的声波。研究模式分解技术以及精确测量高次波的强度，对于分析管道中声波的产生和传播是非常重要的。模式分解技术目前主要是以解析的方式将管道中的声场按各阶模式展开，然后通过管道中的多点测量加以求解，从而得到各次模式的强度。有关管道内声传播模式的分解技术，不少研究者都做了很有成效的工作。

1972年，Moore[1]最早提出了一种在圆形管道中的高次模式分解方法。其声源采用周期性信号，利用两个传声器获得信号。但此方法只考虑了圆周向模式，而未考虑径向模式。另一局限性是无法分离每个模式的入射和反射分量； 1981年，Kerschen和Johnston[2]提出了在圆形管道中应用于周期信号和随机信号的模式分解法。但此方法同样不能分离反射波分量，并且只考虑了圆周向的模式分解；1987年，Salikuddin和Ramakrishnan[3,4]提出了使用瞬态信号进行测量的模式分解法。

在这一系列工作的基础上，1989年，Abom[5]通过测量一对传声器之间的传递函数，将模式分解法扩展到可以使用任何类型的声源信号，并能测量入射和反射部分能量；1998年，Akoum和Ville[6 ]同样基于传声器对传递函数，对圆形管道中的高次传播模式进行分解。实验中使用的声源信号为白噪声，通过旋转声源和改变两个传声器的径向位置形成N种不同的测量条件，进行多次测量，分别测得两传声器之间的传递函数，进而由这N个传递函数对管道中的模式进行分解。

2006年，Sitel和Ville等人[7]利用4个传声器组成的接收系统对圆形管道中的高次模式进行分解。Schultz和Cattafesta等人[8]利用传声器阵列得到了管道内传播的高次模式声波。与以前的工作相比，此方法不需要测量两个传声器之间的传递函数，而是通过大量传声器同时测量的数据直接进行模式分解。文章介绍了包含8个传声器的阵列，分解出在方形管道中存在的前4次传播模式。2009年，Lau和Leung[9]为了测量T字形方管中高次模式的传播特性，安置了16个传声器，分解管道中存在的前4次传播模式。但是，由于这种方法所测量的待测模式数受到传声器数量的限制，而传声器增多时，会对管道中的原始声场产生干扰，同时存在传声器匹配等问题。这是该方法的主要缺陷。

本文提出通过单传声器代替传声器阵列对管道高次模式声波进行测量的方法。这种方法采用单传声器在管道内沿轴向均匀传动获得的声压信号，运用模式分解的方法，得到管道中各个传播模式声波的强度。它的主要特点是只需运用单个传声器进行一次测量，就可以完成对管道内所有传播模式的声波加以分解。这种方法克服了传声器阵列测量时对声场的干扰，也避免了传声器之间的匹配问题。同时，对管道内所能分解的高次模式数量，在原则上并没有限制。

2 管道内高次模式波的分解

如图1，在直角坐标中，设轴为沿管轴的声传播方向，轴和轴与管道横截面内的管壁方向平行。由于壁面边界条件对声传播的约束，管道内的声场是沿轴正方向和反方向传播的所有模式声波的叠加。

图1，声波在管道内传播示意图

Fig.1 Schematic diagram of sound propagation in ducts

管内任意点的声压可写为：

（1）

其中，和分别为轴正方向和反方向传播的各模式声波的复数振幅，和是相应的模数，是轴向的波数，由边界条件决定。对于刚性管壁的方形管道，若坐标原点位于方形截面的一个顶点，则有：

（2）

其中是管道的边长。轴向的波数相应为

（3）

其中=/是波数，是角频率，是声传播速度。

如果声压的值能够通过实测得到，则管内传播的正向波与反向波的振幅都可以由式（1）求得。假设管道中存在的所有稳态的传播模式数为N，则式（1）中包含2N个未知系数。因此，最少需要2N个传声器测点才能得到各模式的幅值。设测点数为M，且，应用所有测点的声压值，可以形成一方程组：

（4）

其中，…对应于各测点的声压。为了得到所有模式，传声器测点应离散地分布在横截面和轴向上。方程组（4）可以用矩阵的形式简洁地表达为：

（5）

其中表示所测点处的复数声压，为的向量，表示各个模式的复数振幅，为的向量，它可以进一步表示为：

（6）

是由公式（4）给出的的系数矩阵，包括横截面函数和复指数的传播函数。

由上述可知，若要对管道中包含N个传播模式的声场进行分解，至少需要在管道中放置2N个传声器进行同时测量，才能将各个模式的幅值求解出来。对于测点数M大于2N的超定方程情况，可以通过最小二乘法进行求解[10]。

3 单传声器分解与测量高次模式声波

目前分解管道内传播模式的方法一般都是通过安装在管道内的多个传声器同时测量。但是，这种方法不但需要复杂的传声器阵列装置，而且还存在两个主要缺陷。首先，传声器的数量随着待分解模式数的增加而增加，而大量的传声器会对管道中的原始声场产生严重干扰。其次，传声器之间存在匹配的问题，增加了实验的复杂程度，也影响了实验的精度。

利用目前的数字声源信号可完全重复的特点，本文提出了沿管道轴向均匀传动的单传声器测量系统。在管道的一端发射声信号，精确地控制单个无指向性传声器在管道中均匀传动，使其在一系列测量位置上获取稳定的声压信号。由于数字声源信号的完全可重复性，这一组声压信号等效于由一个线形传声器阵列所获得。

发声系统采用扬声器激发，由计算机生成的数字化信号驱动。记信号的重复周期为T。每个周期由一段有效的激励信号和一段静音组成，激励信号可采用纯音或者扫频信号。根据实际声场情况，适当选择激励信号和静音的长度，以保证在不同的周期内管道中的声场完全相同，而且相邻周期内不会相互混迭。

接收系统采用单个无指向性传声器，由步进电机控制其在管道内沿轴向均匀传动。步进的周期也为T，其中包含传声器在两个相邻测点间匀速移动的时间，以及传声器在单个测点上滞留的时间。

将声源系统和接收系统进行同步控制，以保证传声器在每个测点位置滞留的时间内，声源刚好激发有效的声信号。假设在整个测量过程中，传声器测得的声信号为，将其进行连续性分段处理：

（7）

其中，并且，即可以得到M个持续时间为T的声压信号，所得的结果等效于沿管道均匀分布的M个传声器组成的线形阵列实时测量所接收的信号。通过数据处理后，可得到各测点处与空间相关的复数声压。在图1中所示的情况下，传声器沿轴方向直线步进，设步进间隔为d，代入公式（1）中，则有：

（8）

其中d0为第一个测点在z轴上的坐标值。

进而应用公式（1-6）中所述的模式分解法，只要满足，就可求得管道中存在的各传播模式的振幅。

实现单个传声器分解与测量高次模式声波的基础主要有两点：一是数字声源信号可完全重复；二是配合控制传声器精确地传动。当传声器滞留在每个步进位置上，保证管道中的声场完全一致，从而达到以单传声器一次测量代替多传声器同时测量的效果。

4 实验结果

4.1 装置

为了验证本文所提出的单传声器高次模式分解测量系统的有效性，我们建造一个如图2所示的测量装置。

图2，测试系统示意图

Fig.2 Schematic diagram of measurement system

装置为一个刚性壁面的直立式方形管道，管道横截面的口径为600mm*600mm，总长10m。声源放置在管道顶端，管道底端放置声学材料，声源面和材料面之间的有效测量距离为7m。传声器安置在管道横截面的中点，由精密步进电机驱动控制其沿轴向缓慢均匀移动，传声器测点步进移动的距离d为4cm。

表一列出了方管的高次模式相应的频率。由于方管的对称性，类似(0,1)和(1,0)频率相等的情况，视为同一种模式。

表一600mm*600mm方管高次模式相应的截止频率

Tab.1 Cut-off frequencies for the higher-order modes of 600 mm square waveguide

| 模式 | (0,0) | (0,1) | (1,1) | (0,2) | (1,2) | (2,2) | (0,3) | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止频率f(Hz) | 0 | 283 | 400 | 566 | 633 | 801 | 850 | … |
| 管道内中点声压位置 | 波腹 | 波节 | 波节 | 波腹 | 波节 | 波腹 | 波节 | … |

由表中可知，方形管道对应的平面波截止频率为 283Hz。在此频率以上会出现各阶高次模式声波。

实验中沿管道可得到160个测点的数据，原则上能获得80个模式的入射和反射波的复声压。在进一步的研究中，通过减小传声器步进的距离，可以获得更多的测点数据，进而增加可以分解的模式数量。

4.2方法的检验

为了检验以上测量分解方法的有效性，对于截止频率以下的情况，采用上述方法获得的材料的吸声系数与传统的驻波管法进行了比较。实验在所建造的方管中进行，管道底端放置待测的声学材料。

实验使用的声源为对数扫频信号，利用上述模式分解的方法获得50-270Hz频率范围内平面波模式的入射和反射方向能量，进而计算出吸声系数。将其与传统驻波管法来测量材料的吸声系数相比较。驻波管法测量采用纯音，测量了63Hz，80Hz，100Hz，125Hz，160Hz，200Hz，250Hz的吸声系数。图3中给出了两种方法测量结果的比较。需要注意的是，由于是在截止频率以下，模式分解法测得的结果中包含(0,0)次平面波能量和其它各高次衰减模式的能量。

图3，传统驻波管法和单传声器模式分解法测量材料吸声系数比较

Fig.3 Comparisons of standard standing wave tube method and single-microphone modal decomposition method

由图可见，通过两种方法得到的材料吸声系数良好吻合，说明以上的模式分解的测量方法是可行的。

4.3管道内高次模式声波

当测量频率大于管道截止频率时，利用本文提出的单传声器模式分解法进行实际的测量，获得管道中入射和反射方向的各个高次模式能量分布情况。实验使用的声源为计算机生成的数字纯音信号，传声器测点布置在管道横截面的中心点，沿轴向步进移动，管道底端布置声学材料。

实验在频率为500Hz，1000Hz、2000Hz这三种情况下进行，测试结果如图4所示，图中显示了分别对应于入射波和反射波的各阶模式的能量值，并以入射方向的(0,0)模式的能量为基础进行了归一化处理。

图4，500Hz、1000Hz、2000Hz时，管道内高次模式能量分布图

Fig.4 Modal energy distributions in 500Hz,1000Hz,2000Hz in the waveguide.

从表1中可知，在时，管道内应包含3个稳定的高次模式，其中(0,0)模式在管道中心测点处声压为波腹，(0,1)和(1,1)模式在管道中心测点处声压为波节。在时，管道内应包含8个稳定的高次模式，其中3个模式在管道中心测点处声压为波腹，其余均为波节。在时，管道内应包含24个稳定的高次模式，其中8个模式在管道中心测点处声压为波腹，其余均为波节。由于测点沿管道中心轴线分布，对于轴线处为波节的高次模式，实验无法测得其声压值。因此，在图4中只能显示出声压为波腹的高次模式。进一步，可以采用改变传声器在管道截面上的位置，使测点位置避开波节位置；或者改变测试材料的布置方式，从而测得管道内所有模式声波的能量。

5结论

本文提出的单传声器模式分解系统及方法可以有效地测量出管道中高次模式的声波。该方法只需使用单个传声器进行测量，避免了多传声器测量时的匹配以及对声场的干扰问题。而且，测量高次模式的数量原则上不受限制，当测点数量足够多时，通过最小二乘法处理，能够得到声场的精确结果。该方法的检验试验表明，当测量频率小于管道的平面波截止频率时，系统的测量结果与传统的驻波管测量结果相同，从而证实了这种方法的可行性。

如果测量的目的只是为了进一步研究管道底部放置材料的声学性能，则实验可以使用扫频信号进行，从而只要通过一次实验就能得到全频带的测试结果。由于目前的测量中测点沿管道中轴直线分布，因此，只适用于偶对称声场的测量。另外，由于传声器放置在管道正中心，因此对于相应波节的模式则无法测得。此时，可以采用改变传声器在管道截面上的位置，或者改变测试材料的布置方式，测得管道内所有模式声波的能量。

综上所述，利用单传声器在管道内均匀传动获得的声压信号，可以分解与测量管道内的高次模式声波，从而大幅度地拓展管道内测试材料声学特性的频率范围。而且，除了测试材料表面的吸声性能之外，还能够得到诸如材料声阻抗，材料表面散射系数等测试结果。有关这方面的内容，将有另文阐述。

参考文献：

[1]  C. J. Moore. In-duct investigation of subsonic fan “rotor alone” noise. The Journal of the Acoustical Society of America，1972，Volume 51（5）：1471-1482.

[2]  E. J. Kerschen and J. P. Johnston. A modal separation measurement technique for broadband noise propagating inside circular ducts. Journal of Sound and Vibration，1981，Volume 76（4）:  499-515.

[3]  M. Salikuddin. Sound radiation from single and annular stream nozzles, with modal decomposition of in-duct acoustic power.  Journal of Sound and Vibration，1987，Volume 113（3）：473-501.

[4]  M. Salikuddin andR. Ramakrishnan. Acoustic power measurement for single and annular stream duct-nozzle systems utilizing a modal decomposition scheme. Journal of Sound and Vibration，1987，Volume 113（3）：441-472.

[5]  M. Abom. Modal decomposition in ducts based on transfer function measurements between microphone pairs.  Journal of Sound and Vibration，1989，Volume 135（1）：95-114.

[6]  Mohamed Akoum and Jean-Michel Ville. Measurement of the reflection matrix of a discontinuity in a duct. The Journal of the Acoustical Society of America，1998，Volume 103（5）：2463-2468.

[7]AzzedineSitel, Jean-Michel Ville, and Felix Foucart. Multiloadprocedure to measure the acoustic scattering matrix of a duct discontinuity for higher order mode propagation conditions. The Journal of the Acoustical Society of America，2006，Volume 120（5）：2478-2490.

[8]  Todd Schultz, Louis N. Cattafesta and Mark Sheplak. Modal decomposition method for acoustic impedance testing in square ducts. The Journal of the Acoustical Society of America，2006，Volume 120（6）：3750-3758.

[9]Siu-Kit Lau and Kwan-Hao Leung. Transmission characteristics of a tee-junction in a rectangular duct at higher-order modes.The Journal of the Acoustical Society of America，2009，Volume 126（6）：3028-3029.

[10]  C. J. Moore. Measurement of radial and circumferential modes in annular and circular fan ducts. Journal of Sound and Vibration，1979，Volume 62（2）：235-256.